Mrzeżyno, dnia 27.04.2021

ZARZĄD PORTU MORSKIEGO MRZEŻYNO W MRZEŻYNIE

ul. Portowa 6, 72-330 Mrzeżyno,

NIP: 8571867877, regon: 320380271

Wyjaśnienia nr 2

Dotyczy: „Organizacja systemu płatnego parkowania w porcie Mrzeżyno (strona wschodnia i zachodnia portu) – dostawa, montaż, instalacja”.

Zamawiający przytacza pytania i udziela odpowiedzi:

- Proszę o potwierdzenie czy w ramach zadania Wykonawca ma wykonać okablowanie zasilające i komunikacyjne systemu?

Odp. Tak

- Proszę o przesłanie mapki naniesionymi trasami kablowymi (230 V i LAN) wraz z punktami wpięcia się do rozdzielni zasilających oraz lokalizacji serwera/serwerów?

Odp. Brak mapki, zapraszamy na oględziny. Lokalizacja serwerów – budynek Zarządu Portu Morskiego Mrzeżyno, ul. Portowa 6

- Czy Zamawiający dopuszcza aby  serwer z oprogramowaniem był zainstalowany w kasie automatycznej?

Odp. Tak

- Czy oba parking maja być zarządzane z poziomu jednego serwera czy każdy parking ma posiadać niezależny serwer zarządzający?

Odp. Dwa niezależne

- Wnosimy o wydłużenie czasu na realizację zadania do  60 dni. Wymagany  przez Zamawiającego termin jest stanowczo za krótki na wyprodukowanie, dostawę i montaż urządzeń oraz zakres prac do wykonania.

Odp. Czas realizacji został już wydłużony do 15.06.2021 – patrz. Wyjaśnienia nr 1 z 26.04.2021 www.port.mrzezyno.pl

- Czy Zamawiający dopuszcza obudowy terminali i kas wykonane ze stali nierdzewnej malowanej  proszkowo? Stal nierdzewna jest  materiałem bardziej odpornym na korozję niż specyfikowane rozwiązanie.

Odp. Nie

- Proszę o wskazanie lokalizacji montażu kas parkingowych.

Odp. Patrz. Wyjaśnienia nr 1 z 26.04.2021 www.port.mrzezyno.pl

- Czy Zamawiający wymaga wiat parkingowych do kas automatycznych?

Odp. Nie

- Czy Zamawiający dopuszcza kasę automatyczna wydająca resztę w 3 rodzajach monet spełniającą pozostałe wymogi?

Odp. Tak

- Dot. pkt F. Proszę o podanie konkretnej ilości i rodzaju oznakowania, znaków dojazdowych oraz regulaminów jakich wymaga Zamawiający?

Odp. Patrz. Wyjaśnienia nr 1 z 26.04.2021 www.port.mrzezyno.pl

- Dot pkt H. Proszę o podanie konkretnych ilości rolek biletowych, kart abonamentowych, domofonu GSM jakich wymaga Zamawiający?

Odp. 10 szt. rolek, 6 szt. karty abonamentowe, 2 szt. domofon GSM

- Proszę doprecyzowanie lub usuniecie zapisu „inne niezbędne elementy” – zapis w takiej formie jest pojęciem „bardzo szerokim”, trudnym do skalkulowania na etapie tworzenia oferty.

Odp. „Inne niezbędne elementy” należy wskazać w opisie elementów wycenionych zgodnie z zapytaniem, jeśli takowe są niezbędne do danego modelu oprzyrządowania a o których Zamawiający może wiedzy nie posiadać.